RAPORT

- Monitoring.

- Cele ćwiczenia:

Poznanie do jakich celów wykorzystujemy monitoring.

Jak konfigurujemy monitoring.

Typy kamer, rejestratorów.

- Opis wykonywanych czynności

Monitoring wizyjny czyli systemy monitoringu oparte na kamerach i technologii zapisywania obrazu, odgrywa kluczową rolę w dzisiejszych czasach z wielu powodów:

- Data center – wydajność, dostępność, obciążenie
 Monitoring pozwala kontrolować działanie serwerów i sieci, zapobiegając przeciążeniom.

- Biuro firmy – awarie, SLA, uptime
 Pomaga szybko wykrywać i reagować na problemy z dostępem do sieci i usług.

- Sieci ISP – przepustowość, błędy, jakość usług
 Umożliwia utrzymanie jakości połączeń klientów i wykrywanie usterek.

- Sieci Wi-Fi – zasięg, interferencje, liczba klientów
 Pomaga w optymalizacji pokrycia i wydajności bezprzewodowej sieci.

- Zdalne lokalizacje – dostęp, opóźnienia, połączenia VPN
 Ułatwia zarządzanie siecią w oddziałach bez stałej obsługi IT.

- Bezpieczeństwo – wykrywanie ataków, anomalie, logi
 Monitoring umożliwia szybkie zauważenie podejrzanych działań i incydentów.

Nagrywarki monitoringu można podzielić na dwie główne kategorie:

### DVR (Digital Video Recorder)

- Obsługuje kamery analogowe (np. poprzez przewód koncentryczny).

- Obraz jest przetwarzany i kompresowany bezpośrednio w rejestratorze.

- Wymaga osobnych kabli do zasilania i obrazu.

- Zazwyczaj tańszy, ale z mniejszą jakością obrazu.

- Ograniczona funkcjonalność sieciowa (np. mniej opcji zdalnego dostępu).

- Liczba obsługiwanych kamer zależy od ilości kanałów (np. 4, 8, 16).

### NVR (Network Video Recorder)

- Obsługuje kamery IP – cyfrowe, podłączane przez sieć Ethernet.

- Obraz jest przetwarzany w kamerze, rejestrator tylko go zapisuje.

- Możliwość zasilania kamer przez PoE (Power over Ethernet) – jeden kabel.

- Zazwyczaj lepsza jakość obrazu i większe możliwości analityczne.

- Łatwiejszy dostęp zdalny i integracja z systemami monitoringu.

- Również klasyfikowany wg liczby kanałów (np. 8, 16, 32...).

Rodzaje kamer:

### Kamery do DVR (analogowe – CVBS, HD-CVI, HD-TVI, AHD)

- Kopułkowe (Dome)

  - Montaż sufitowy

  - Dyskretne, odporne na wandalizm (wandaloodporne wersje)

  - Wewnątrz i na zewnątrz

- Tubowe (Bullet)

  - Montaż naścienny

  - Zwykle z dłuższym zasięgiem IR

  - Widoczne – działa odstraszająco

- Obrotowe (PTZ – Pan Tilt Zoom)

  - Sterowane z poziomu DVR

  - Możliwość zdalnego obracania i zoomu

  - Stosowane do dużych przestrzeni, parkingów

- Box (kamera skrzynkowa)

  - Profesjonalne, często z wymienną optyką (np. obiektywy C/CS-mount)

  - Wymagają osobnej obudowy zewnętrznej

  - Używane np. w bankach, w kontrolowanych warunkach

### Kamery do NVR (IP)

- Kopułkowe IP (Dome IP)

  - Tak jak w wersji analogowej, ale z cyfrowym obrazem

  - Często z dodatkowymi funkcjami: mikrofon, slot SD, PoE

- Tubowe IP (Bullet IP)

  - Dłuższy zasięg, szczelne (IP66/IP67)

  - Popularne na zewnątrz

- PTZ IP (sieciowe obrotowe)

  - Pełne sterowanie przez NVR/web

  - Zaawansowane funkcje: auto-tracking, patrol, zoom optyczny

- Kompaktowe (Cube, Mini)

  - Małe IP kamery, często Wi-Fi

  - Wbudowane audio, mikrofon, detekcja ruchu

  - Do domowego użytku, łatwy montaż

- Kamery typu Fisheye (360°)

  - Oferują pełne pole widzenia (widok panoramiczny)

  - Często z funkcją „de-warping” (prostowanie obrazu)

  - Stosowane w sklepach, holach, open space

- Kamery termowizyjne / Dualne (termiczne + optyczne)

  - Pracują w całkowitej ciemności, reagują na ciepło

  - Droższe, używane w ochronie obwodowej, energetyce

  - Często z analizą AI (np. pożary, obecność ludzi)

Dzisiaj mam przyjemność pracowania z rejestratorem HIKVISION NVR HWM-4104MH, switchem HIKVISON DS-3E0106P-E/M oraz dwoma kamerami HIKVISOON HWI-B121H.

Z parametrów technicznych kamer mogę na pewno wymienić:

- Typ zasilania: 12 VDC / PoE: 802.3af, Class 3

- Rozdzielczość 1920 × 1080 @25 kl./s

- Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

- Kąt widzenia

- Poziomy kąt widzenia: 114.8°

- Pionowy kąt widzenia: 62°

- Ukośny kąt widzenia: 135.5°

A z parametrów rejestratora wymienię:

- Ilość kanałów: 4 kanały

- Maksymalna rozdzielczość kamer: do 8Mpx

- Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

- Ilość dysków/pojemność TB: 1 dysk/do 6 TB

- Wejścia/wyjścia wideo: HDMI/VGA (4K/do 1920 x 1080)

- Wejścia/wyjścia audio: RCA

- Pozostałe interfejsy: 1 x RJ45, 2 x USB

- Funkcje: Detekcja ruchu, dwa strumienie wideo

- Zasilanie: 48 V DC

Oraz parametry switcha:

- Zarządzalny: NIE

- Porty LAN 100Mb/s: 6

- Porty LAN z PoE: 4

- Moc portów PoE: 4x30W

- Łączna moc PoE: 35W

Rodzaje PoE

| Standard PoE | Nazwa | Moc maksymalna (na port) | Napięcie [V] | Prąd maks. [A] | Przykładowe zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3af | PoE | 15,4 W | 44–57 V | ~0,35 A | Kamery IP, telefony VoIP, AP Wi-Fi |
| IEEE 802.3at | PoE+ | 30 W | 50–57 V | ~0,6 A | PTZ kamery, AP Wi-Fi z dużym zasięgiem |
| IEEE 802.3bt | PoE++ | 60 W (Typ 3) | 50–60 V | ~1,2 A | Monitory IP, wyświetlacze, kamery dualne |
| IEEE 802.3bt | PoE++ | 100 W (Typ 4) | 50–60 V | ~2 A | Systemy wideodomofonowe, panele LED, IoT |

Skonfigurowałem rejestrator i wykonałem zadania tj. ustawienie obszaru prywatnosci, datakcja ruchu, alarm przy utracie obrazu.

zgrałem nagranie wideo i pokazałem nauczycielowi